|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| 1STQ001355M0000 | PBHS0200A | 3.0 | pcs | PBHS0200A Sa-Halter H200 |  | 39.90 | 119.7 |
| 1STQ001356M0000 | PBHS0201A | 1.0 | pcs | PBHS0201A Bef.winkel vers Sammelsch |  | 7.40 | 7.4 |
| 1STQ001360M0000 | PBLL5010A | 1.0 | pcs | PBLL5010A CU-Verb 50x10 3P T600 InLi |  | 550.80 | 550.8 |
| 1STQ001379M0000 | PBNE1060A | 2.0 | pcs | PBNE1060A N\_PE 1000A B600 1x30x10 |  | 62.70 | 125.4 |
| 1STQ001489M0000 | PBNL5060A | 1.0 | pcs | PBNL5060A VSS 1000A B600 3x50x10 |  | 385.80 | 385.8 |
| 1STQ001498M0000 | PBRP0003A | 2.0 | pcs | PBRP0003A Befestigungswinkel N/PE 2ST |  | 42.90 | 85.8 |
| 1STQ001540M0000 | PBWP5051A | 1.0 | pcs | PBWP5051A TRL BoBl bel in B600 T600 |  | 109.00 | 109.0 |
| 1STQ001558M0000 | PCCS01X3A | 1.0 | pcs | PCCS01X3A VBS Anbindung 20mm 3P |  | 45.60 | 45.6 |
| 1STQ001559M0000 | PCCS0200A | 3.0 | pcs | PCCS0200A Abdeckung f. Sa-Halter H200 |  | 7.50 | 22.5 |
| 1STQ001680M0000 | PCFM0500A | 2.0 | pcs | PCFM0500A 4St Gehäuseprofil 2FB/T600 |  | 33.80 | 67.6 |
| 1STQ001704M0000 | PCFS1260A | 3.0 | pcs | PCFS1260A HSS 1250A B600 2x30x10 vers |  | 105.00 | 315.0 |
| 1STQ002381M0000 | PKNL1262A | 1.0 | pcs | PKNL1262A Modul InLine H1200 B600 |  | 613.10 | 613.1 |
| 1STQ002406M0000 | PPAM0100A | 1.0 | pcs | PPAM0100A 4St Sockel Eckteil H100 |  | 57.00 | 57.0 |
| 1STQ002425M0000 | PPEB2056A | 3.0 | pcs | PPEB2056A Seitenwand T600 H2000 |  | 126.00 | 378.0 |
| 1STQ002433M0000 | PPFM1050A | 1.0 | pcs | PPFM1050A 2St SockelleisteH100 2FB/T600 |  | 20.70 | 20.7 |
| 1STQ002475M0000 | PPNT1250A | 2.0 | pcs | PPNT1250A Segmentbl. ob/un H400 B600 |  | 107.10 | 214.2 |
| 1STQ002527M0000 | PSCB0002A | 3.0 | pcs | PSCB0002A Bef.schraube 2 Sammelsch. |  | 2.90 | 8.7 |
| 1STQ002655M0000 | PSPA2012A | 3.0 | pcs | PSPA2012A 12 Distanzstücke H=20mm |  | 6.00 | 18.0 |
| 1STQ002796M0000 | PTBB5057A | 1.0 | pcs | PTBB5057A Deck/Bodenblech B500 T600 |  | 63.10 | 63.1 |
| 1STQ002875M0000 | PUPM2001A | 1.0 | pcs | PUPM2001A 4St Höhenprofil H2000 |  | 355.00 | 355.0 |
| 1STQ002877M0000 | PUPM2011A | 2.0 | pcs | PUPM2011A Höhenprofil H2000 intern |  | 77.90 | 155.8 |
| 2CPX021389R9999 | RFGA15A | 1.0 | pcs | RFGA15 Flanschplatte geschl. 1,5FB |  | 25.30 | 25.3 |
| 2CPX062562R9999 | ZX66P4 | 0.0 | pcs | ZX66P4 Gerätetr.-Verbinder (VE=4St.) |  | 12.90 | 0.0 |
| 2CPX068735R9999 | ZX563 | 2.0 | pcs | ZX563 Sammelschienenhalter |  | 8.90 | 17.8 |
| PKNL1264A | PKNL1264A | 1.0 | pcs | TUER INLINE MOUNTING KIT H1200 B600 |  | 0.00 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | | 3761.2999999999997 |